永环评〔2017〕123号

关于江华华雅医院建设项目

环境影响报告书的批复

江华华雅健康产业有限公司：

你院关于申请江华华雅医院建设项目环评报告批复的函及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、江华华雅医院建设项目位于江华瑶族自治县沱江镇四海大道，总投资12000万元（环保投资113万元，占总投资0.93%），总用地面积24147.89m2，总建筑面积47886.5m2，按照二级甲等综合医院标准建设，核定床位499张，分两期实施，一期建设综合楼1栋，精卫楼1栋，附属用房1栋，建筑面积17046.5m2；二期建设住院楼1栋、颐和楼1栋、老年公寓1栋，建筑面积约30840m2，拟设内科、外科、妇产科、儿科、药房、检验科、功能科、健康管理科、门诊手术室、观察病房、精神病专科门诊等医技科室。

项目符合国家产业政策。根据环评报告分析结论，在建设单位严格落实环评报告书和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保的角度分析，我局同意项目建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、环境保护措施，必须依法重新报批。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

（一）相关政策要求。若使用放射性同位素和射线装置，应严格按照国家相关法律法规的规定，申办辐射安全许可证。供热、供暖使用太阳能、电能等清洁能源。项目须符合规划要求，经规划审批同意后方可建设。

（二）废水污染防治。实行雨污分流，初期雨水经收集处理后达标排放。医院病区污水经污水处理设施处理后，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，通过市政污水管道排入江华县第二污水处理厂深度处理。专业科室废水必须先进行预处理后再进入院内污水处理站处理。保证污水处理能力与污水产生量相匹配。非病区污水经地埋式污水处理设施处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，通过市政污水管道排入江华县第二污水处理厂深度处理。

（三）废气污染防治。须规范建设工地围档，并采取有效抑尘措施，避免或减少扬尘污染。装运含尘物料的运输车辆须加盖篷布，严格控制物料洒落。强化污水站臭气处理，避免对周围环境造成不良影响。食堂油烟经净化除油烟设施处理，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），达标排放。

（四）噪声污染防治。应使用隔音消声效果较好的建筑和装饰材料。合理安排各类施工机械作业时间，选用低噪声设备并采取降噪、减振、消声等措施，以降低噪声对周边环境的影响。避免午间（12点至14点）施工；禁止夜间（22点至6点）施工。

（五）固体废物处置。按环评报告书要求对产生的各类固体废物妥善处置。生活垃圾由当地环卫部门集中处置。医疗废弃物、污水处理站污泥等必须严格按照危险废物的相关规定进行收集、暂存，定时交由永州市医疗废物处置中心进行处置。医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

（六）环境风险防范。严格落实环评报告提出的各项环境安全风险防范措施。加强环境风险管理，制定环境风险应急预案及防范措施，建立严格的操作制度，并通过岗前培训等方式不断提高职工素质和处理突发事件的能力。设专职环保管理人员做好污防设施的维护管理，确保设备长期稳定运行。

（七）维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止周边群众因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建成，应按建设项目环境保护“三同时”规定，申请环境保护竣工验收，经我局验收合格后方可正式投产。

五、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告书送江华瑶族自治县环境保护局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由江华瑶族自治县环境保护局具体负责。

- 永州市环境保护局

2017年8月18日

- 主题词：环保  环评  江华△  报告书  批复

抄送：江华县环保局，重庆九天环境影响评价有限公司。

永州市环境保护局                2017年8月18日印发