永环评〔2017〕127号

关于湖南乐福地包装科技有限公司年产12亿只八角袋建设项目环境影响报告表的批复

湖南乐福地包装科技有限公司：

你公司关于申请年产12亿只八角袋建设项目环评报告批复的函及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、年产12亿只八角袋建设项目位于双牌县城北207国道以西，工业大道以北，总投资100000万元（环保投资100万元，占总投资的0.1%），总用地面积138156.2m2，总建筑面积49086.41m2，工程内容包括：综合车间、原料车间、办公楼、综合仓库、食堂、配电间、宿舍等，计划年产八角袋和八角袋盖子各12亿只。本批复下达后，我局《关于湖南乐福地包装科技有限公司药用合成聚异戊二烯垫片生产线建设工程环境影响报告书的批复》（永环评[2014]118号，2014年 12月9日）环评批复文件同时撤销。

项目符合国家产业政策。根据环评报告分析结论和双牌县环保局预审意见，在建设单位严格落实环评报告表和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保角度分析，我局同意工程建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施，必须依法重新报批。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

（一）相关政策要求。所选用生产设备及环保设施符合国家质量安全要求。落实好各项安全措施，避免因安全问题引发次生环境问题。按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-2-95）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌。

（二）废水污染防治。按照“雨污分流、清污分流”原则，规范落实污水防治设施。生活污水经厂内污水处理设施处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和双牌县污水处理厂接纳标准，排入园区污水管网，进入双牌县污水处理厂深度处理。食堂废水先经隔油处理。

（三）废气污染防治。车间应布置引风和收除尘设备，并做好通风换气。工艺过程产生的挥发性有机废气经收集处理后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。其中VOCS排放参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）。食堂油烟经净化除油烟设施处理，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求。

（四）噪声污染防治。优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准。

（五）固体废物处置。加强对固废的管理。按环评报告表要求对产生的各类固体废物妥善处置。生活垃圾由环卫部门集中处置。废活性炭等属危险废物的按国家危废管理的相关要求做好场内规范暂存管理，送有资质的单位综合回收处置，转移应办理危险废物转移联单手续。

（六）生态环境保护。科学规划，合理布局，注重绿化，维护区域生态环境质量。

（七）环境风险防范。加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，及时处理，确保区域环境安全。建立严格的操作制度，通过岗前培训、应急演练等方式，不断提高职工素质和处理突发事件的能力。配备专业环保管理人员，做好污防设施的维护管理，确保设备长期稳定运行。

（八）维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

（九）总量控制指标。根据环评报告和专家意见，确定本项目污染物总量控制指标：COD≤0.33t/a，NH3-N≤0.04t/a，在原有项目已购总量指标之内。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建成，应按建设项目环境保护“三同时”规定，申请环境保护竣工验收，经我局验收合格后方可正式投产。

五、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告表送双牌县环境保护局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由双牌县环境保护局具体负责。

永州市环境保护局

2017年8月23日

主题词：环保  环评  双牌△  报告表  批复

抄送：双牌县环保局，湖南景玺环保科技有限公司。

永州市环境保护局                2017年8月23日印发