永环评〔2017〕135号

关于永州洁源生物科技有限公司新建1台10吨

生物质锅炉集中供汽项目环境影响报告表的批复

永州洁源生物科技有限公司：

你公司关于申请新建1台10吨生物质锅炉集中供汽项目环评报告批复的函及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、新建1台10吨生物质锅炉集中供汽项目位于冷水滩凤凰工业园鑫盈建材厂内，总投资300万元（环保投资13万元，占总投资的4.33%），占地面积500m2。项目拟租赁永州鑫盈建材有限公司厂内西北角500m2的空置厂房作为生产经营场地，安装1台定额为10t/h的蒸汽锅炉和1台生产能力为1.5-2.0t/h的秸秆压块机，配套相关供气管线。

项目符合国家产业政策。根据环评报告分析结论和冷水滩区环保局预审意见，在建设单位严格落实环评报告表和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保角度分析，我局同意该项目建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施，必须依法重新报批。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

（一）相关政策要求。所选用生产设备及环保设施符合国家质量安全要求。原料、产品、固体废弃物等按要求堆存，注意做好防火工作。落实好各项安全措施，避免因安全问题引发次生环境问题。建设足够容量的事故应急处置设施。按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-2-95）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌，便于企业管理和公众监督。使用周边企业产生的药渣造粒后作为炉料必须充分论证，烟气量大，热值不够，或残留的溶剂燃烧产生异味污染周边环境，则禁止掺入造粒，药渣依旧按照原项目环评批复要求处置。

（二）废水污染防治。按照“雨污分流、清污分流”原则，规范落实污水防治设施。生产废水和生活污水经处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准后，排入区域市政污水管网。

（三）废气污染防治。采取有效措施降低物料装卸和原料堆存产生的扬尘，易产尘工序、节点配置收尘集尘装置。粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关排放标准。锅炉烟气经处理后满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的标准要求。

（四）噪声污染防治。优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准。

（五）固体废物处置。加强对固废的管理。按环评报告表要求对产生的各类固体废物妥善处置。

（六）生态环境保护。科学规划，合理布局，注重绿化，维护区域生态环境质量。

（七）环境风险防范。加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。配备专业环保管理人员，做好污防设施的维护管理，确保设备长期稳定运行。

（八）维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

（九）总量控制指标。根据环评报告和专家意见，确定本项目污染物总量控制指标：COD≤0.021t/a，NH3-N≤0.003t/a，SO2≤18.12t/a，NOX≤18.12t/a。其中SO2、NOX总量控制指标为租赁永州星辰生物科技有限公司、永州市华利工贸有限责任公司、湖南希尔天然药业有限公司、永州山香香料有限公司四家企业现有锅炉停用后的富余总量。COD、NH3-N计入永州鑫盈建材有限公司全厂总量控制指标。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建成，应按建设项目环境保护“三同时”规定，申请环境保护竣工验收，经我局验收合格后方可正式投产。

五、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告表送冷水滩区环境保护局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由冷水滩区环境保护局具体负责。

永州市环境保护局

2017年8月31日

主题词：环保  环评  冷水滩△  报告表  批复

抄送：冷水滩区环保局，常德市双赢环境咨询服务有限公司。

永州市环境保护局                2017年8月31日印发