永环评〔2017〕157号

关于永州市中心城区供水工程扩容提质改造项目

（第一阶段）环境影响报告表的批复

永州市水务运营发展有限责任公司：

你公司关于申请永州市中心城区供水工程扩容提质改造项目（第一阶段）环评报告批复的函及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、永州市中心城区供水工程扩容提质改造项目（第一阶段）位于冷水滩区，总投资41936.12万元（环保投资2459万元，占总投资的5.86%），总占地面积67699.87m2，总建筑面积9945.91m2，主要实施内容包括：1、曲河水厂扩建及提质改造工程，扩建至19万m3/d，建设常规处理系统及深度处理和污泥处理系统；2、供水管网普查及规划建设工程；3、中心城区管网提质改造以及新建管网工程，改造中心城区供水管网53.5km，新建城区管网116.78km；4、加压泵站建设工程，扩建凤凰园加压站至10万m3/d，新建5万m3/d农科园加压站；5、智能水表改造工程；6、收费系统建设工程、智慧水务平台系统以及水质监测系统建设工程。

项目符合国家产业政策。根据环评报告分析结论和冷水滩区环保局预审意见，在建设单位严格落实环评报告表和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保的角度分析，我局同意项目建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施，必须依法重新报批。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

1、项目建设方案均应符合规划意见，符合《永州市总体规划》和《永州市总体规划-给水专项规划》。

2、从规划设计到项目实施均应充分考虑项目所在地的环境敏感性，确保各项环保措施落实到位。涉及水域作业，应选择合理的施工方式，采取严格的环保措施和生态恢复措施，饮用水源保护区段严禁设置管线穿越。

3、合理安排施工周期与时间，避免因工程实施，影响城区供水。

4、科学设计和施工，避免管网建设所产生的塌陷等地质环境问题。

5、加强对施工开挖、填筑、车辆运输等过程产生的粉尘与扬尘的污染防护。施工现场边界设置围幔、围挡、防尘网；物料堆场选址要避让敏感点；装运含尘物料的运输车辆应该加盖篷布，严格控制物料的洒落；车辆和机械扬尘要采取洒水湿法抑尘，利用洒水车对工程现场和进出道路洒水，减少扬尘产生量；物料堆存须遮盖并落实防雨措施，防止暴雨径流引起水体污染；开挖过程中产生的土石方及时回填，严禁随意堆洒，以避免造成水土流失和城市下水道淤塞；避免因施工方式不当破坏城市美观。

6、实行雨污分流，初期雨水经收集处理后达标排放。项目在建设、运营中产生的所有施工废水和生活污水，经自设污水处理设施处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和下河线处理厂的接纳标准排入市政污水管网，进入下河线处理厂深度处理。水厂排泥废水、反冲洗废水经自然沉淀去除大部分悬物后，其上清夜作为反清洗水回用。

7、对运输车辆、装载机、平地机、挖掘机、搅拌机等机械产生的噪声采取隔声、降噪、基础减振等措施，合理安排施工作业时间，确保施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定标准。

8、严格按照环卫部门的要求，规范处理建筑垃圾、生活垃圾、沉淀池干化淤泥。

9、严格执行生态保护和水土保持措施，做好施工期结束后的生态恢复，采用工程和植物等综合治理措施，恢复工程建设所造成的植被破坏，因地制宜地进行景观营造和植被恢复，防止水土流失和生态破坏。工程实施过程中要加强湘江生态环境保护，满足河流的生态功能需要。

10、落实事故风险防范措施，通过宣传和教育等方式，强化施工人员的环保意识，在工程涉及的区域和敏感点设置警示牌和保护标志。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，采取有效的抑尘和降噪等环保措施，防止周边群众因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建成，应按建设项目环境保护“三同时”规定，自行开展环境保护竣工验收。

五、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告表送冷水滩区环境保护局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由冷水滩区环境保护局具体负责。

- 永州市环境保护局

2017年9月28日

主题词：环保  环评  冷水滩△  报告表  批复

抄送：冷水滩区环保局，重庆宏伟环保工程有限公司。

永州市环境保护局                2017年9月28日印发