永环评〔2017〕152号

关于祁阳县城供水管网漏损计量改造项目

环境影响报告表的批复

祁阳县自来水总公司：

你公司关于申请祁阳县城供水管网漏损计量改造项目环评报告批复的函及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、祁阳县城供水管网漏损计量改造项目位于祁阳县城区，总投资47021.29万元（环保投资386.2万元，占总投资的0.82%），主要实施内容包括：1、祁阳县城一、二水厂综合节水节能技术改造，泵房工艺构造物改造。2、供水管网渗漏预警与控制系统及管理信息平台建设，管网监测系统建设，智慧供水工程建设；3、管网DMA分区计量考核系统及终端用户计量系统改造；4、新建与改造供水管网，新建管网81.67km，改造管网69.47km。项目建成后，祁阳县一、二水厂总供水规模为7×104m3/d，其中一水厂3.0×104m3/d，二水厂4.0×104m3/d，供水范围覆盖祁阳县城。

项目符合国家产业政策。根据环评报告分析结论，在建设单位严格落实环评报告表和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保角度分析，我局同意工程建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施，必须依法重新报批。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

1、项目建设方案均应符合规划意见，符合《祁阳县城市总体规划》和《祁阳县城市给水专项规划2012-2030》。

2、从规划设计到项目实施均应充分考虑项目所在地的环境敏感性，确保各项环保措施落实到位。涉及水域作业，应选择合理的施工方式，采取严格的环保措施和生态恢复措施，饮用水源保护区段严禁设置管线穿越。

3、取水口水质须满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）相关要求。祁阳县人民政府应按照国家相关法律法规要求，加强对取水口所在区段的饮用水源保护，确保饮用水安全。建设方案需符合规划要求。

4、合理安排施工周期与时间，避免因工程实施，影响城区供水。

5、科学设计和施工，避免管网建设所产生的塌陷等地质环境问题。

6、实行雨污分流，初期雨水经收集处理后达标排放。项目在建设、运营中产生的所有施工废水、闭水试验废水，经隔油沉淀处理后尽量回用于厂区绿化，不外排。生活污水经自设污水处理设施处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和祁阳县污水处理厂的接纳标准排入市政污水管网，进入祁阳县污水处理厂深度处理。滤池反冲洗水、沉淀池排泥水经处理后，其上清液作为反清洗水回用，其余达标排入区域市政污水管网。

7、对运输车辆、装载机、平地机、挖掘机、搅拌机等机械产生的噪声采取隔声、降噪、基础减振等措施，合理安排施工作业时间，确保施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定标准。

8、严格按照环卫部门的要求，规范处理建筑垃圾、生活垃圾、沉淀池干化淤泥。

9、严格执行生态保护和水土保持措施，做好施工期结束后的生态恢复，采用工程和植物等综合治理措施，恢复工程建设所造成的植被破坏，因地制宜地进行景观营造和植被恢复，防止水土流失和生态破坏。工程实施过程中要加强湘江生态环境保护，满足河流的生态功能需要。

10、严格落实各项环境安全风险防范措施。加强环境风险管理，制定环境风险应急预案及防范措施，建立严格的操作制度。设专职环保管理人员做好污防设施的维护管理，确保设备长期稳定运行。严格按照国家《危险化学品安全管理条例》的要求，强化对氯酸钠、盐酸等危险化学品运输、储存及使用全过程的管理，并建设足够容量的事故应急池。

11、加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好本项目与周边的关系，项目建设、运营须采取有效环保措施，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建成，应按建设项目环境保护“三同时”规定，自行开展环境保护竣工验收。

五、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告表送祁阳县环境保护局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由祁阳县环境保护局具体负责。

- 永州市环境保护局

2017年9月25日

主题词：环保  环评  祁阳△  报告表  批复

抄送：祁阳县环保局，湖南绿鸿环境科技有限责任公司。

永州市环境保护局                2017年9月25日印发