永环评〔2017〕148号

关于永州市天润利华新能油科技有限公司

甲醇储存、经营项目环境影响报告表的批复

永州市天润利华新能油科技有限公司：

你公司关于申请甲醇储存、经营项目环评报告批复的函及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、甲醇储存、经营项目位于冷水滩区牛角坝镇牛角圩村牛角圩组，总投资50万元（环保投资18.5万元，占总投资的37%），总占地面积1762.19m2，主要新建4个地上卧式碳钢储罐，其中2个50m3，2个30m3，用于甲醇溶液的贮存，罐区设防火堤，建成后甲醇燃料最大储存量为101.12t，工程内容包括：储罐区、办公区、消防水池、事故池等。

项目符合国家产业政策。根据环评报告分析结论和冷水滩区环保局预审意见，在建设单位严格落实环评报告和本批复提出的各项环保要求及环境影响减缓措施，确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保角度分析，我局同意该项目建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施，必须依法重新报批。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

（一）相关政策要求。严格按照国家《危险化学品安全管理条例》的要求，强化对危险化学品运输、储存、生产及使用全过程的管理，并建设足够容量的事故应急池。甲醇存在因燃烧、爆炸而产生的环境风险，只有经安监部门审批同意的前提下，该项目才能实施。严格按照安全评价的要求，落实好各项安全措施，注意做好防火防盗工作，避免因安全问题引发次生环境问题。按规划要求进行建设，规划部门应严格限制项目场址周边土地使用性质，对项目所在地周边区域进行合理规划。

（二）废水污染防治。按照“雨污分流、清污分流”原则，规范落实初期雨水收集系统、排水沟等各类设施，初期雨水处理后尽量回用。生活污水经地埋式生活污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准，作为厂区绿化、清洁用水。

（三）废气污染防治。加强施工期的环境管理，落实施工期污染防治措施。从工艺、设备及污染防治措施等环节对甲醇进行严格控制。加强设备、管道、运输车辆的密闭性，提高甲醇的回收率。做好项目生产装置废气无组织排放防治，厂界无组织排放废气浓度须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值要求。

（四）噪声污染防治。优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准。

（五）固体废物处置。加强对固废的管理。按环评报告表要求对产生的各类固体废物妥善处置。生活垃圾由环卫部门集中处置。

（六）生态环境保护。科学规划，合理布局，注重绿化，维护区域生态环境质量。强化生态保护和水土保持措施，防止水土流失和生态破坏。

（七）环境风险防范。加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，对事故隐患做到及早发现，及时处理。建立严格的操作制度，并通过岗前培训等方式不断提高职工素质和处理突发事件的能力。设专职环保管理人员做好污防设施的维护管理，确保设备长期稳定运行。完善预警设施、事故应急设施（储罐区围堰、风险事故池、消防水池等）的建设。采取有效措施，防止安全生产问题引发的环璋问题。

（八）维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建成，应按建设项目环境保护“三同时”规定，申请环境保护竣工验收，经我局验收合格后方可正式投产。

五、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告表送冷水滩区环境保护局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由冷水滩区环境保护局具体负责。

- 永州市环境保护局

2017年9月25日

主题词：环保  环评  冷水滩△  报告表  批复

抄送：冷水滩环保局，湖南美景环保科技咨询服务有限公司。

永州市环境保护局                2017年9月25日印发